## Urządzenia
Agregat |  | Klimatyzacja |  | Nagrzewnica |  | Maszt |  | dodatkowe pytania:
Wyposażenie obowiązkowe w standardzie |  | Wyposażenie obowiązkowe w standardzie |  | Wyposażenie obowiązkowe w standardzie |  | Wyposażenie obowiązkowe w standardzie |  | teren rozmieszczenia sprzętów
| szpila |  | dyfuzory do klimatyzacji - różne rodzaje |  | przewody paliwowe (w zależności od modelu) |  | szpila | strefa klimatyczna - potrzebne do obliczania ilości sprzętów, jeżeli klient sam nie wie ile potrzebuje klimatyzacji i nagrzewnic
| uziom |  | kratki wysłaniające wyloty - różne rodzaje |  | zbiornik zewnętrzny (w zależności od modelu) |  | uziom | przeznaczenie namiotu (sypialny, kuchnia mają inne zapotrzebowanie na grzanie/chłodzenie), eventy z dużą ilością sprzętów generujących ciepło, ile ludzi wewnątrz emitujących ciepło
[7 empty] | klucze do masztu | czy namiot jest izolowany
Wyposażenie dodatkowe jako opcja |  | Wyposażenie dodatkowe jako opcja |  | Wyposażenie dodatkowe jako opcja |  |  |  | stanowiska rozmieszczenia stanowisk wewnątrz namiotów (w przypadku eventów) - potrzebne do otworów wylotowych i rękawów wewnętrznych
Wyposażenie dodatkowe jako opcja
| wanna ociekowa |  | rękawy wylotowe - jaki rozmiar otworów jeżeli podłączamy się do istniejącego już namiotu) - standard fi500 |  | rękawy wylotowe - jaki rozmiar otworów jeżeli podłączamy się do istniejącego już namiotu) - standard fi500
|  |  | rękawy zaciągowe - standard fi500 |  |  |  | wanna ociekowa
| przewody paliwowe |  |  |  | rękawy wewnętrzne - standard fi500
| zbiornik zewnętrzny |  | rękawy wewnętrzne - standard fi500 |  |  |  | gaśnica
[5 empty] | zestaw do recyrkulacji |  | stojak
| gaśnica | asortyment elektryczny | okablowanie i elektryka (przedłużacze, rozdzielnice) |  | rękaw do recyrkulacji - standard fi700
| stojak |  | usługa podłączenia elekryczne |  |  | usługa transportowa | transport
[5 empty] | przewody paliwowe - dłuższe niż standardowe |  | wózek do rozładunku i ustawienia sprzętu
asortyment elektryczny | okablowanie i elektryka (przedłużacze, rozdzielnice, przewody powerlock) | usługa transportowa | transport |  | zbiornik zewnętrzny
| usługa podłączenia elekryczne |  | wózek do rozładunku i ustawienia sprzętu |  |  | obsługa serwisowa | montaż / demontaż
| ATS (automatyczny przełącznik zasilania) |  |  |  | gaśnica |  | asortyment serwisowy (filtry, oleje)
|  | obsługa serwisowa | montaż / demontaż |  | stojak |  | obsługa serwisowa - ze względu na mth
usługa transportowa | transport |  | asortyment serwisowy (filtry, oleje)
| wózek do rozładunku i ustawienia sprzętu |  | obsługa serwisowa- ze względu na czas pracy urządzenia | asortyment elektryczny | okablowanie i elektryka (przedłużacze, rozdzielnice) | obsługa paliwowa | paliwo
[5 empty] | usługa podłączenia elekryczne |  | usługa przyjęcia paliwa
obsługa serwisowa | montaż / demontaż
| asortyment serwisowy (filtry, oleje) |  |  | usługa transportowa | transport
| obsługa serwisowa - ze względu na mth |  |  |  | wózek do rozładunku i ustawienia sprzętu
obsługa paliwowa | paliwo |  |  | obsługa serwisowa | montaż / demontaż
| usługa przyjęcia paliwa |  |  |  | asortyment serwisowy (filtry, oleje)
obsługa serwisowa- ze względu na czas pracy urządzenia
|  |  |  | obsługa paliwowa | paliwo
usługa przyjęcia paliwa
Note on B11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zbiornik z paliwem - TDT +50zł/dobę
Note on H16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Zbiornik z paliwem - TDT +50zł/dobę